**«Модуль мониторинга работоспособности компонентов системы Ankey SIEM для отрасли добычи полезных ископаемых»**

**Описание программы**

АННОТАЦИЯ

Данный документ содержит в себе описание модуля мониторинга работоспособности компонентов системы Ankey SIEM для отрасли добычи полезных ископаемых.

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие сведения 4](#_Toc14354923)

[1.1. Обозначение и наименование модуля 4](#_Toc14354924)

[1.2. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы 4](#_Toc14354925)

[2. Функциональное назначение 5](#_Toc14354926)

[3. Описание логической структуры 9](#_Toc14354927)

[3.1. Алгоритм программы 9](#_Toc14354928)

[3.2. Визуализация и вывод детальной информации о текущем состоянии Ankey 12](#_Toc14354929)

1. Общие сведения
   1. Обозначение и наименование модуля

**Полное наименование:** Модуль мониторинга работоспособности компонентов системы Ankey SIEM для отрасли добычи полезных ископаемых.

**Условное обозначение:** Модуль мониторинга Ankey.

* 1. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

SIEM система Ankey.

1. Функциональное назначение

Программа предназначена для решения следующих задач:

* автоматизированный мониторинг работы компонентов Ankey с учетом специфики отрасли добычи полезных ископаемых;
* визуализация и вывод детальной информации о текущем состоянии Ankey;
* автоматизация рутинных процессов обслуживания Ankey;
* выявление проблем в работе компонентов Ankey.о мере их появления.

Функции модуля мониторинга Ankey:

1. периодический сбор данных из журналов работы и управляющих консолей, а также через API компонент Ankey для мониторинга следующих параметров:
   * работоспособность компонентов;
   * доступность источников событий;
   * целостность данных от источников событий;
   * актуальность данных от источников событий (выявление расхождения временных меток на источниках событий и в модуле управления, выявление некорректной обработки данных, поступающих из различных временных зон, выявление задержек записи событий ИБ в базу данных);
   * производительность компонент SIEM системы;
   * производительность коннекторов SIEM системы, используемых для сбора данных от источников событий;
   * проблемы в конфигурации компонентов компонент SIEM системы;
   * проблемы в конфигурации коннекторов для подключения к источникам событий;
   * иные ошибки в журналах работы компонент SIEM системы.
2. приоритезация и визуализация обработанной информации и предоставление ее для анализа в виде дашбордов и линейных графиков;
3. оповещение об ошибках в работе компонент Ankey содержат следующие данные:
   * наименование компонента (коннектора или модуля управления);
   * наименование ошибки;
   * тип ошибки;
   * приоритет ошибки;
   * описание ошибки;
   * рекомендации по устранению ошибки;
   * ссылку на базу собственную базу знаний ошибок подсистемы мониторинга.
4. отправка автоматического почтового оповещения на настраиваемые адреса электронной почты в следующих случаях:
   * остановка любого из компонентов Ankey, подключенного к мониторингу;
   * сбой в работе любого из компонентов Ankey, подключенного к мониторингу;
   * критическая ошибка, которая может привести к непредвиденной остановке работы компонентов Ankey;
   * потеря сетевого соединения между компонентами Ankey;
   * потеря сетевого соединения между компонентами Ankey и источниками журналов аудита;
   * иной случай, требующий автоматического почтового уведомления.
5. отражение истории каждой метрики (доступность, целостность, производительность и пр.) всех компонентов и общего уровня работоспособности Ankey не менее чем в течение месяца;
6. выгрузка отчетов по каждой метрике и общему уровню работоспособности компонент Ankey в формате CSV;
7. фильтрация в интерактивном режиме диагностических данных всех компонентов Ankey (по месту расположения, по типу операций (сбор, фильтрация, агрегация, приоритезация, корреляция и пр.), по типу компонентов и т.д.);
8. настройка в интерактивном режиме приоритетов обнаруженных ошибок компонент Ankey;
9. настройка в интерактивном режиме автоматического почтового оповещения в зависимости от приоритетов обнаруженных ошибок компонент Ankey;
10. отправка автоматического оповещения на указанные адреса электронной почты в следующих случаях:
    * остановка любого из компонентов системы Ankey;
    * сбой в работе любого из компонентов системы Ankey, подключенного к мониторингу;
    * критическая ошибка, которая может привести к непредвиденной остановке работы компонентов системы Ankey;
    * потеря сетевого соединения между компонентами системы Ankey;
    * потеря сетевого соединения между компонентами системы Ankey и источниками журналов аудита.
11. отражение истории каждой метрики (доступность, целостность, производительность и пр.) всех компонентов и общего уровня работоспособности системы Ankey;
12. контроль доступности устройств, сбор данных которых осуществляется компонентами Ankey, в разных настраиваемых временных интервалах;
13. автоматизация процесса (Workflow) для работы с ошибками компонент Ankey. Процесс поддерживает следующие функции:
    * приоритезация ошибок;
    * настраиваемое автоматическое реагирование на ошибки (останов/запуск/перезапуск службы, изменение настроек конфигурационных файлов, очистка кэша, сбор и архивация журналов событий в указанном каталоге);
    * настраиваемое автоматическое уведомление.
14. настройка в ручном режиме автоматического реагирования на заданные типы/классы обнаруженных ошибок компонент Ankey;
15. автоматическое и ручное обновления компонент SIEM системы;
16. ежемесячная актуализация и обновление баз знаний, содержащих описание и рекомендации касаемо ошибок компонент Ankey;
17. ведения и актуализации локальной базы знаний, содержащих описания и рекомендации касаемо ошибок компонент Ankey без подключения к сети Интернет.
18. Описание логической структуры
    1. Алгоритм программы

Полученные с целевых систем события подвергаются первоначальной обработке (фильтрация, нормализация, агрегация, приоритезация, корреляция). Далее происходит проверка соответствия полученных событий, условиям, заложенным в правилах. В свою очередь, при обработке событий, правила используют информацию, хранящуюся в активных листах и фильтрах. Результатом работы правил, являются вновь созданные корреляционные события (инциденты). На основе событий и инцидентов строятся аналитические отчеты, а также в режиме реального времени информация отображается в активных каналах и инструментальных панелях.

Задачей модуля является анализ и обработка собранных событий с использованием встроенных механизмов системы Ankey, таких как:

* фильтры - Filters (компоненты, позволяющие отобразить только необходимые события, имеющие отношения к текущей задаче);
* активные листы - ActiveLists (динамические списки для поддержания актуальных данных о состоянии систем о пользователей);
* правила - Rules (компоненты, позволяющие гибко анализировать, проводить корреляцию поступающих данных и делать выводы на основании обнаруженных событий).

Основным компонентом модуля является набор корреляционных правил.

Для его работы применяются правила, относящихся к мониторингу различных ресурсов, представленных ниже:

* ресурсы (Resource и Resource Quota);
* активные каналы (Active Channel);
* активные листы (Active List);
* архивы (Archive);
* аутентификация (Authentication);
* коннекторы (Connector Connection, Connector Login, Connector Exceptions, Connector Error);
* мониторы данных (Data Monitors);
* лицензии (License Audit);
* менеджер (Manager External Event Flow Interruption, Manager Activation, Manager Error);
* нотификации (Notification);
* правила (Rule Actions, Rule Activations, Rule Firings, Rule Warnings);
* запуск по расписанию (Scheduler Execution, Scheduling Tasks, Scheduler Skip);
* пользователи (User Login, User Management).

Правила охватывают весь спектр событий, относящихся к нарушениям корректной работы системы мониторинга. Некоторые группы и примеры правил представлены в таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Группа правил | Примеры правила |
| 1 | Ресурсы | * удаление ресурса; * изменение ресурса в нерабочее время; * изменение ресурса нелегитимным пользователем. |
| 2 | Активные каналы | * медленная загрузка активного канала. |
| 3 | Активные листы | * переполнение активного листа. |
| 4 | Архивы | * ошибка создания архива; * ошибка активации архива. |
| 6 | Коннекторы | * остановка критичного коннектора; * нет данных с коннектора в течение заданного времени; * ошибки разбора событий; * переполнение кэша коннектора; * ошибки подключения к целевым источникам. |
| 7 | Мониторы данных | * критичное увеличение фиксируемых событий; * отключение монитора данных. |
| 8 | Лицензии | * нарушение лицензионной политики (количество событий); * нарушение лицензионной политики (количество ресурсов). |
| 9 | Менеджер | * останов менеджера; * останов сбора событий менеджером; * критичная загрузка менеджера. |
| 10 | Нотификации | * Превышение заданного количества отправленных сообщений в единицу времени; * Отключение нотификации; * Множественные неудачные попытки доставки сообщений. |
| 11 | Правила | * Отключение критичного правила; * Правило уходит в рекурсию; * Превышение критичного предела срабатывания правила в единицу времени. |
| 12 | Запуск по расписанию | * Ошибка выполнения задачи по расписанию. |

* 1. Визуализация и вывод детальной информации о текущем состоянии Ankey

Для вывода детальной информации о текущем состоянии системы Ankey используются настроенные отчетные таблицы и графики, перечень которых представлен в таблице 1 и 2 соответственно.

Таблица 1 - Перечень отчетных таблиц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Описание** |
| 1. | Доступность источников событий | Выявленные случаи потери сетевого соединения с источниками событий |
| 2. | Доступность компонентов системы Ankey | Выявленные случаи потери сетевого соединения с компонентами системы Ankey |
| 3. | Целостность данных от источников событий | Выявленные случаи нарушения целостности данных от источников событий |
| 4. | Актуальность данных от источников событий | Выявленные случаи нарушения актуальности данных от источников событий (расхождения временных меток) |
| 5. | Проблемы в конфигурации компонентов системы Ankey | Перечень обнаруженных проблем в конфигурации компонентов системы Ankey |
| 6. | Производительность компонентов | Перечень обнаруженных проблем с производительностью компонентов системы Ankey |
| 7. | Производительность коннекторов | Перечень обнаруженных проблем с производительностью коннекторов |
| 8. | Остановки компонентов системы Ankey | Выявленные случаи остановки системы Ankey |
| 9. | Сбои в работе компонентов системы Ankey | Перечень критичных ошибок компонентов системы Ankey |
| 10. | Ошибки в работе компонентов системы Ankey | Перечень критичных и некритичных ошибок компонентов системы Ankey |
| 11. | Потеря сетевого соединения | Выявленные случаи потери сетевого соединения между компонентами системы Ankey |
| 12. | Количество событий, получаемых с коннекторов | Таблица с количеством событий, получаемых с каждого из коннекторов |
| 13. | Количество событий, получаемых с источников событий | Таблица с количеством событий, получаемых с каждого из источников |
| 14. | Всплески потоков событий | Выявленные случае всплесков количества событий, получаемых с источника (в минуту) |
| 15. | Прекращение потока событий | Выявленные случае прекращения получения событий с источника |

Таблица 2 - Перечень графиков

| **№** | **Название** | **Описание** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потери сетевого соединения с источниками событий | ТОП источников с событий с наибольшим количеством выявленных за месяц случаев потери сетевого соединения |
| 2. | Потери сетевого соединения с компонентами системы Ankey | ТОП компонентов системы Ankey с наибольшим количеством выявленных за месяц случаев потери сетевого соединения |
| 3. | Нарушения целостности данных от источников событий | ТОП источников с событий с наибольшим количеством выявленных за месяц случаев нарушения целостности поступающих данных |
| 4. | Нарушения актуальности данных от источников событий | ТОП источников с событий с наибольшим количеством выявленных за месяц случаев нарушения актуальности поступающих данных (расхождения временных меток) |
| 5. | Проблемы в конфигурации компонентов системы Ankey | ТОП компонентов системы Ankey с наибольшим количеством обнаруженных за месяц проблем в конфигурации |
| 6. | Проблемы с производительностью компонентов | ТОП компонентов системы Ankey с наибольшим количеством обнаруженных за месяц проблем с производительностью |
| 7. | Проблемы с производительностью коннекторов | ТОП коннекторов с наибольшим количеством обнаруженных за месяц проблем с производительностью |
| 8. | Остановки компонентов системы Ankey | ТОП компонентов системы Ankey с наибольшим количеством случаев остановки за месяц |
| 9. | Сбои в работе компонентов системы Ankey | ТОП компонентов системы Ankey с наибольшим количеством критичных ошибок за месяц |
| 10. | Ошибки в работе компонентов системы Ankey | ТОП компонентов системы Ankey с наибольшим количеством критичных и некритичных ошибок за месяц |
| 11. | Потеря сетевого соединения | ТОП компонентов системы Ankey с наибольшим количеством случаев потери сетевого соединения |
| 12. | Количество событий, получаемых с коннекторов | ТОП коннекторов по количеству получаемых событий ИБ |
| 13. | Количество событий, получаемых с источниками событий | ТОП источников по количеству получаемых событий ИБ |
| 14. | Всплески потоков событий | ТОП источников по количеству выявленных всплесков количества событий (в минуту) |
| 15. | Прекращение потока событий | ТОП источников по количеству выявленных случаев прекращения получения событий |